АКТ

приема в эксплуатацию

__________________________________

(наименование подразделения, его отдельного участка, помещения)

___________________________________________________________________________

«___________» __________________ 20____г.					г. Новосибирск

# Постоянно действующая техническая комиссия, назначенная приказом от 08 ноября 2019 г.

# № 15325-193-ОД  ИНХ СО РАН, в составе:

| Председатель комиссии Заместитель директора, д.х.н. | - Брылев К.А. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |
| Начальник ООТРЭБ | - Дындуль Л.А. |
| Ответственный за ПК РБ, инженер по ПБ | - Харитонова Ю.Б. |
| Главный энергетик | - Кольчик В.А. |
| Главный механик | - Осинцев С.Н. |
| Председатель комиссии по охране труда ПК | - Коренев В.С. |
| Руководитель подразделения | - |
| Уполномоченное лицо по ОТ подразделения | - |

ознакомилась с представленными документами, произвела осмотр помещения и установила следующее:

1. Подразделение _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

подготовило к эксплуатации следующее помещение

_______________________________________________________________________________________

2. Характер выполняемых работ, технологический регламент работ, виды и типы технологического оборудования, перечень используемых реактивов (в том числе ЛВЖ, вредные вещества, установленного класса опасности, взрывчатые вещества и т.д.), а также классификация опасных и вредных производственных факторов, действующих в условиях данного производства, приведены в Приложении 1.

3. Планировка размещения оборудования, акты о вводе оборудования в эксплуатацию, техническое освидетельствование установленного оборудования, инструкции по эксплуатации оборудования, а также наличие других документов приведены в Приложении 2.

4. Акт проверки металлосвязи защитного заземления приведены в Приложении 3.

5. Устройства вентиляции, требования, предъявляемые к эффективности вентиляции помещений и Акт замеров эффективности вентиляции, приведены в Приложении 4.

6. Наличие других технологических установок, повышенной опасности, а также требования, предъявляемые к их эксплуатации, приведены в Приложении 5.

7. Класс помещений по взрывной и  пожарной опасности  в соответствии с "ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" (ПУЭ) приведены в Приложении 6.

8. Категории и класс помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приведены в Приложении 7.

#### 9. В Приложении 8 приведены данные по наличию журнала регистрации инструктажа на рабочем месте (по охране труда), журнала совместного  контроля  условий и охраны труда в подразделении, а также действующие инструкции по охране труда.

10. Перечень и содержание вредных веществ в рабочих помещениях и в воздухе рабочей зоны приведены в Приложении 9.

11. В Приложении 10 приведены данные по наличию производственного шума, уровней вибрации, характеристики источников электромагнитных полей  и лазеров.

12. Работы с  ИИИ приведены в Приложение 11.

13. Перечень легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), а также их суточные нормы  хранения приведены в Приложении 12.

14. Классификация помещений подразделения по степени опасности поражения электрическим током и наличие защитных средств от поражения электрическим током приведены в Приложении 13.

15. Перечень объектов, на которые распространяются правила РОСТЕХНАДЗОРА  и Экологического, Технологического и Атомного надзора, приведены в Приложении 14.

16. Перечень льгот и компенсационных доплат за работу в условиях, отклоняющихся от допустимых приведены в Приложении 15.

17. Список сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, приведен в      Приложении 16.

18. Приложение 17. Журнал учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации на установках и оборудовании повышенной опасности.

19. Выводы комиссии:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Решение комиссии:

Признать безопасным проведение работ в подразделении _________________________________________________________________________________________

в следующем помещении

_____________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии |  | К.А. Брылев |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Начальник ООТРЭБ |  | Л.А. Дындуль |
| Ответственный за ПК РБ, инженер по ПБ |  | Ю.Б. Харитонова |
| Главный энергетик |  | В.А. Кольчик |
| Главный механик |  | С.Н. Осинцев |
| Председатель комиссии по охране труда ПК |  | В.С. Коренев |
| Руководитель подразделения |  |  |
| Уполномоченное лицо по ОТ подразделения |  |  |