Термический анализ

Модульная программа лекционного курса, экзамена, и самостоятельной
работы аспирантов

Направление подготовки 04.06.01 «Химические науки»

Нормативный срок освоения курса I семестр

Учебно-методический комплекс

Учебно-методический комплекс предназначен для аспирантов Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук, направление подготовки 04.06.01 «Химические науки». В состав пособия включены: программа курса лекций, структура курса, описание практикума по термическому анализу. Кроме того, приведен список учебной литературы для самостоятельной работы аспирантов и вопросы на зачёт.

Составитель: канд. хим. наук, доц. В. А. Дребущак

Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Термический анализ» относится к вариативной части (профильные дисциплины) высшего профессионального образования (аспирантура) по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (Исследователь. Преподаватель-исследователь). Данная дисциплина реализуется в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН) и на Факультете естественных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) кафедрой химии твердого тела в соответствии с Договором о сетевой форме взаимодействия от 1 сентября 2014 года.

Цели курса – дать аспирантам базовые знания, умения и навыки по термическому анализу. Умение использовать методы анализа свойств исследуемого объекта при изменении его температуры совершенно необходимо при изучении химии твёрдого тела вообще и материаловедения в частности.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника, освоившего программу аспирантуры, универсальных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, домашние задания, проведение эксперимента на приборах термического анализа, консультации, самостоятельная работа аспиранта и её  контроль преподавателями с помощью заданий,  дифференцированный зачёт.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости: домашние задания, контрольные работы, задания для самостоятельного решения.

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт.

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 2 зачётные единицы.

•	занятия лекционного типа – 16 часа;

•	занятия семинарского типа – 16 часов;

•	самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период сессии – 22 часов;

•	промежуточная аттестация (подготовка к сдаче зачета и дифференцированный зачет) – 18 часов;

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа, семинарского типа, групповые консультации, зачет) составляет 38 часов.

Работа с обучающимися в интерактивных формах составляет 18 часов.

1. Цели освоения дисциплины

Курс "Термический анализ " ставит своей целью подготовить специалистов, способных самостоятельно и квалифицированно проводить термоаналитические измерения на современном термоаналитическом оборудовании, обрабатывать и интерпретировать полученные результаты.

Современные научные исследования проводятся на серийно изготавливаемом термоаналитическом оборудовании. Основная доля потребителей этого оборудования используют его для рутинных аналитических работ по изучению характеристик материалов. Для проведения измерений такого рода за рубежом разработаны рекомендации по выполнению эксперимента. В них регламентируются масса навески образца, температурная программа (после-довательность нагреваний, охлаждений, изотермических выдержек, скоростей нагревания и т.д.), даются правила обработки полученных результатов и их интерпретации. В качестве примера можно привести стандарт США ASTM D6382 «Для динамического механического анализа и термогравиметрии материалов покрытия и водоотталкивающих мембран», международный стандарт ISO 11357-2 «Определение температуры стеклования» пластика методом ДСК или стандарт ФРГ DIN «Определение линейного коэффициента термического расширения стёкол». Требования к квалификации обслуживающего персонала для такого рода работ – минимальны. Фактически, единственное, что требуется от оператора термоаналитического обрудования, – это строго следовать инструкции.

Курс Термического анализа направлен на решение кадровой проблемы именно в современных условиях. Слушатели курса получают необходимую информацию о принципах работы термоаналитических приборов в объёме, достаточном для того, чтобы ориентироваться в технических параметрах серийно выпускаемого оборудования. При заданных технических параметрах прибора они смогут спланировать эксперимент для получения наиболее надёжных количественных данных. В случае выявления неожиданных результатов измерений они смогут спланировать эксперименты, которые позволят прояснить природу обнаруженного эффекта (фазовый переход или реакция; если переход, то какого рода, первого или второго; если реакция, то чем определяется её кинетика, и т.д.). Специалисты, подготовленные по данной программе, должны иметь навыки подготовки научной публикации, отвечающей международным требованиям к изложению результатов термоаналитических экспериментов (ICTAC).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Термический анализ» относится к вариативной части блока 1 структуры программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (Исследователь. Преподаватель-исследователь).

Дисциплина «Термический анализ» опирается на следующие дисциплины:

- Физическая химия (природа химической связи, химическая реакция, понятия о кинетике и термодинамике реакций).

- Неорганическая химия (строение молекул, химическая связь).

- Органическая химия (органические соединения).

- Аналитическая химия (химические равновесия, органические соединения как реагенты и лиганды).

- Охрана окружающей среды (роль органических соединений в органической жизни).

- Строение вещества (возбуждение и ионизация, спектры атомов).

Результаты освоения дисциплины «Термический анализ» используются в следующих дисциплинах:

- Научно-исследовательская практика.

- Итоговая государственная аттестация.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Термический анализ»:

Универсальные компетенции:

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5).

Общепрофессиональные компетенции:

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и смежных наук (ОПК-2);

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- Знать: принципы работы термоаналитических приборов (дифференциальный сканирующий калориметр, термовесы, термомеханический анализатор), температурную шкалу МТШ-90 и датчики температуры (термометры сопротивления платиновые, термопары, термисторы), теорию температурной зависимости измеряемых свойств (теплоёмкость и коэффициент термического расширения твёрдых тел, степень превращения в термических реакциях)

- Уметь: выполнить термоаналитический эксперимент на стандартном оборудовании и обработать его результаты, подготовить отчёт о результатах термоаналитического измерения

- Владеть: навыками использования методов термического анализа для решения задач научного исследования (выбор метода, прибора, программы измерения)

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

| Раздел дисциплины | Виды учебных занятий и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Аудиторные часы |  | Сам. работа |  |
|  |  | Лекции | Семинары |  |  |
| Обзор термических методов анализа. Термоэлектричество в термическом анализе. | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Модели теплоёмкости. Устройство калориметров различного типа. | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Термомеханический анализ. Коэффициент термического расширения. Устройство дилатометра. | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Термогравиметрия. Кинетика термических реакций. Устройство термовесов. | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Программное обеспечение термоаналитического оборудования. Программы управления и обработки термоаналитических данных. | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Экспериментальная работа на термоаналитическом оборудовании. | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Отчеты по лабораторным работам. | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Зачёт | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Всего | 72 | 16 | 16 | 22 | 18 |

Содержание курса:

Методы термического анализа. Дифференциальный термический анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия, термогравиметрия. Дериватография. Области их применения, конструктивные различия в оборудовании. Факторы, по которым следует отдавать предпочтение той или иной экспериментальной методике. Определение "лучшего прибора" для исследований.

Температура. Температурные шкалы. Современная температурная шкала МТШ-90, первичные и вторичные реперные точки. Температурные датчики и термометры (газовые термометры, жидкостные термометры, платиновые термометры сопротивления, термотетрия по магнитной восприимчивости, термисторы, термопары, пирометры).

Термопары. Формулы для эдс термопары. Разновидности термопар. Таблицы эдс для стандартных термопар. Феномен Рунге в связи с табулированием эдс термопары.

Калориметрия. Теплоёмкость твёрдых тел. Закон Дюлонга-Пти. Модели теплоёмкости: классическая, Эйнштейна, Дебая, Тарасова. Связь между колебательным спектром твёрдого тела и его теплоёмостью. Дебаевская температура. Измерения теплоёмкости методом адиабатической калориметрии. Измерения методом дифференциальной сканирующей калориметрии.

Термическое расширение. Модель ангармонизма атомных колебаний. Термодинамический подход (Льюис). Модель Грюнайзена. Термическое расширение в твёрдых телах с межатомным взаимодействием по Леннарду-Джонсу. Формула, связывающая теплоёмкость и коэффициент термического расширения твёрдого тела. Экспериментальные методы измерения линейного коэффициента термического расширения. Асимметрия дифференциальной схемы термомеханического анализатора.

Аномалии термических свойств твёрдых тел. Двухуровневая система. Эффекты типа Шоттки в теплоёмкости. Изменение энтропии системы при тепловой аномалии и её связь с вероятностью распределения атомов по энергиям. Фазовые переходы первого и второго рода. Механизмы фазовых переходов: магнитные, электрические, упорядочение-разупорядочение, перекристаллизация.

Химические реакции. Степень превращение и потеря массы. Дегидратация, возгонка, термическое разложение твёрдых тел. Аррениусовские координаты. Кинетические модели термического разложения. Разница между изотермическими и сканирующими измерениями. Три этапа в истории исследования кинетики термических реакций. Математическая обработка результатов реакций без использования модели (model-free kinetics).

Калибровка приборов термического анализа. Калибровка температурной шкалы (ДТА, ТМА, ТГ, дериватографы) в режиме нагревания и охлаждения. Калибровка чувствительности датчиков теплового потока ДСК. Математические методы в калибровке. Практические занятия с использованием пакета программ Netzsch Proteus.

Планирование термоаналитического эксперимента. Постановка задачи. Параметры прибора. Характеристика образца. Температурный интервал и скорость нагревания. Точность результатов эксперимента.

Обработка результатов термоаналитического эксперимента. Факторы, влияющие на результаты термоаналитических измерений (скорость нагревания, масса образца, форма и размер тигля, атмосфера). «Пустой» эксперимент. Базовая линия. Параметры термоаналитических пиков (начало, конец, максимум). Правило Кирхгофа.

5. Образовательные технологии

Теория работы термоаналитического оборудования излагается в виде лекций. Схемы и конструкции объясняются на таком уровне, чтобы было понятно какие именно процессы и явления приводят в конечном счёте к формированию измеряемого сигнала, какие именно источники искажений результатов следует учитывать при работе на термоаналитических приборах различных типов и конструкций.

Также в форме лекций даётся информация о модельном описании термических свойств твёрдого тела (теплоёмкость, коэффициент термического расширения, фазовые переходы, кинетика термических превращений). В этой части занятий поддерживается обратная связь с обучающимися, поскольку при изложении теорий и моделей требуется иметь в виду уровень подготовки аудитории по рассматриваемому вопросу. Опыт преподавания данного курса за последние несколько лет показал, что некоторые области знания у обучающихся перешли из разряда знакомых в разряд неизвестных. В случае, когда аудитория не в состоянии воспринимать излагаемый материал из-за пробелов в некоторой области знаний, приходится на ходу восполнять этот пробел или вообще отказываться от объяснений, если отвлечение занимает слишком много времени.

Для закрепления полученных знаний по моделям твёрдого тела обучающиеся выполняют самостоятельные работы: 1) расчёт дебаевской температуры для трёх твёрдых тел (какой-то из чистых металлов, оксид другого металла и хлорид третьего металла) и 2) построение универсальной зависимости теплоёмкости от температуры для изоструктурных соединений близкого состава. Вторая работа выполняется на компьютере в компьютерном классе под присмотром преподавателя. В результате проверки выполнения этих работ формируется первое представление об уровне подготовки и способностях каждого из аспирантов. Практические навыки проведения эксперимента обучающиеся начинают приобретать, когда на фирменном программном обеспечении составляют калибровочные файлы для проведения термоаналитического эксперимента. Составление файлов сопровождается пояснениями преподавателя. Обучающиеся не просто выполняют рутинную процедуру заполнения полей в диалоговых окнах программного обеспечения, а знакомятся с факторами, влияющими на ход эксперимента, получают информацию о возможных вариантах, их особенностях и различиях. Обучение процедуре обработки результатов термоаналитических измерений также проводится на фирменном программном обеспечении. Эти программы установлены на компьютерах в компьютерном классе по согласованию с фирмой-разработчиком, после совместного семинара, проведённого на базе НГУ в 2003 г. После этого была ещё получена обновлённая версия программного обеспечения. Реальный эксперимент на термоаналитическом оборудовании (ТМА-202, ДСК-204, ТГ-209 Netzsch, по выбору) проводится после завершения программы обучения работы с программным обеспечением. В качестве объектов исследования могут использоваться образцы, с которыми обучающийся работает со своим руководителем в институте. Сроки проведения реального эксперимента согласовываются с каждым аспирантом.

Результаты своего эксперимента каждый обучающийся должен самостоятельно обработать и предоставить в виде отчёта в письменном виде. Отчёт оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научной публикации. Он должен содержать разделы Введение, Экспериментальная часть, Результаты, Обсуждение, Литература. Этой части работы придаётся большое внимание. В ходе обучения преподаватель специально обращает внимание аспирантов на типичные ошибки, допускаемые при написании статей с результатами термоаналитических исследований. В случае, если по каким-либо причинам обучающийся не смог провести реальный эксперимент в отведённое для этого время, написание отчёта может быть заменено на рецензирование уже опубликованной статьи на английском языке. Рецензия также должна быть предоставлена в письменном виде. Специально для этого отбираются публикации по тематике, близкой обучающемуся, содержащие какие-то недочёты в постановке эксперимента, изложении результата или обсуждении. Обучающемуся ставится задача обнаружить эти недочёты.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Освоение компетенций оценивается по двухбалльной шкале «сформирована / не сформирована». Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компетенции сформированы в полном объеме в части, относящейся к формированию способности использовать специализированные  знания в области термического анализа в профессиональной деятельности. Для допуска к экзамену аспиранты за семестр должны проделать определённый объём работы и подойти к экзамену с навыками и знаниями, которые проверяются следующим образом:

- В начале каждого занятия выборочно опрашиваемый аспирант рассказывает всей аудитории о содержании предыдущего занятия. Вновь пишутся на доске формулы и схемы, которые войдут в экзаменационные билеты.

- После темы "модель Дебая для температурной зависимости теплоёмкости" всем аспирантам даётся задание на основании табличных данных по теплоёмкости при 298.15 К рассчитать характеристическую температуру для металлов, оксидов и хлоридов (по одному соединению каждого вида, но с разными металлами для разных аспирантов). Результаты этой домашней работы собираются преподавателем в письменном виде.

- После темы "модели теплоёмкости твёрдых тел" с использованием любой компьютерной программы аспирант должен построить универсальную зависимость теплоёмкости четырёх изоструктурных соединений и продемонстрировать полученный график преподавателю.

- При изучении работы конкретных термоаналитических приборов с помощью программного обеспечения фирмы Netzsch создаются калибровочные файлы ДСК-204 (калибровка по тепловому потоку) и/или ТМА-202 (калибровка датчика температуры). Файлы калибровки, поименованные фамилиями аспирантов, хранятся на компьютерах в компьютерном классе.

- Симулирование работы на термоаналитическом оборудовании включает в себя детальное знакомство с параметрами эксперимента (количество температурных сегментов, начальная и конечная температуры, скорость нагревания, обдувочные газы, режим контроля температуры образца, режимы охлаждения газами, жидким азотом, частота выборки данных, калибровочные файлы). К проведению реального эксперимента допускаются только те аспиранты, которые успешно прошли обучение по симулированию работы на термоаналитическом оборудовании и создали файл управления прибором для эксперимента. Эти файлы, поименованные фамилиями аспирантов, также хранятся на компьютерах в компьютерном классе.

- Эксперимент на термоаналитическом оборудовании проводится лично аспирантом под присмотром преподавателя. В данном случае преподаватель только следит за сохранностью прибора, не участвуя в подготовке эксперимента. Самостоятельный запуск программы измерения аспирантом автоматически означает, что он освоил практическую работу на термоаналитическом приборе. Если аспирант по какой-либо причине за 20-25 минут не успел запустить эксперимент, считается, что он с заданием не справился. Лимит по времени обусловлен тем, что аспиранты выполняют свои эксперименты по очереди на одном и том же приборе. Задержка с запуском одного эксперимента может создать проблемы с подготовкой прибора для следующего по очереди аспиранта, что недопустимо.

- Обработка результатов эксперимента проводится аспирантом самостоятельно с помощью специализированного программного обеспечения. Результаты оформляются в виде письменного отчета, оформленного по требованиям научной публикации, который должен быть сдан преподавателю до начала экзаменационной сессии.

Билеты к зачету содержат каждый по три вопроса, на один из которых можно ответить без использования формул. Это вопрос на определение общего уровня знаний аспиранта о методах и приборах термического анализа, применяемых для решения научных и технических задач. Другой вопрос требует знания теории свойств конденсированного состояния вещества, которые могут быть измерены с помощью термического анализа. Здесь требуется знание формул. Аспирант должен объяснить, что означают все параметры и переменные, входящие в формулу, объяснить, откуда они там появились (проверка знания вывода формулы, хотя бы в общих чертах), знать асимптотические значения формулы и уметь построить график по формуле. Третий тип вопроса в билете – технический. Аспирант должен показать владение навыками работы с прибором, которыми он овладел за время обучения. Для ответа на такой вопрос необходимо показать на компьютере как создаются калибровочные файлы, как следует обрабатывать полученные экспериментальные данные и тому подобные действия на компьютере. Дифференциальный зачет проводится в компьютерном классе, где проходило обучение по курсу термического анализа.

Билеты к зачёту:

|  | Билет 1 |
| --- | --- |
| 1 | Параметры пика плавления металла на ДСК. |
| 2 | Температурные шкалы и датчики температуры. |
| 3 | ЭДС термопары. |
|  | Билет 2 |
| 1 | Калибровка приборов термического анализа по температуре. |
| 2 | Устройство ТГ и его назначение. |
| 3 | Теплоёмкость – модель Эйнштейна. |
|  | Билет 3 |
| 1 | Термоэлектрические эффекты и коэффициенты. |
| 2 | Программа обработки данных Proteus Analysis. |
| 3 | Коэффициент термического расширения. |
|  | Билет 4 |
| 1 | Устройство ДСК и его назначение. |
| 2 | Файл калибровки по температуре. |
| 3 | Коэффициент термического расширения. |
|  | Билет 5 |
| 1 | Теплоёмкость - модель Эйнштейна. |
| 2 | Фазовые переходы. |
| 3 | ЭДС термопары. |
|  | Билет 6 |
| 1 | Теплоёмкость - модель Дебая. |
| 2 | Устройство ТМА и его назначение. |
| 3 | Коэффициент термического расширения. |
|  | Билет 7 |
| 1 | Теплоёмкость - модель Тарасова. |
| 2 | ЭДС термопары. |
| 3 | Коэффициент термического расширения. |
|  | Билет 8 |
| 1 | Коэффициент калибровки ДСК. |
| 2 | Кинетические исследования с использованием ТГ. |
| 3 | Теплоёмкость - модель Дебая. |
|  | Билет 9 |
| 1 | Файл калибровки по чувствительности ДСК. |
| 2 | Коэффициент термического расширения. |
| 3 | ЭДС термопары. |

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обязательная литература:

Дребущак В.А., Шведенков Г.Ю. Термический анализ. – Новосибирск: Новосибирский госуниверситет, 2003. – 114 с.

Дополнительная литература:

Дребущак В.А. Термоэлектричество в термическом анализе и калориметрии. – Новосибирск: Новосибирский госуниверситет, 2009. – 166 с.

Дребущак В.А. Теплоёмкость твёрдых тел. – Новосибирск: Новосибирский госуниверситет, 2013. – 156 с.

Интернет-ресурсы:

- Международная температурная шкала МТШ-90 и термопары на сайте National Institute of Standard and Technology: http://srdata.nist.gov/its90/main/

- Пример отечественного профессионального ресурса по термическому анализу и калориметрии:  http://www.calorimetry-center.ru/

- Пример зарубежного обучающего ресурса по термическому анализу: An Introduction to Thermal Analysis Techniques. H.K.D.H. Bhadeshia (University of Cambridge, the Department of Materials Science and Metallurgy): http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2002/thermal.analysis.html

- Литература обучающего и рекламного характера от производителя термоаналитического оборудования: http://www.netzsch-thermal-analysis.com/ru/literatura-cifrovye-nositeli.html

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Термоаналитическая система, включающая три прибора: термомеханический анализатор ТМА-202, дифференциальный сканирующий калориметр ДСК-204 и термовесы ТГ-209 (Netzsch, Германия). Прибора расположены в к. 108 лабораторного корпуса НГУ.

- Компьютерный класс, выполняющий одновременно функции лекционной аудитории (к. 125 лабораторного корпуса НГУ). На компьютерах по согласованию с фирмой производителем установлено программное обеспечение Netzsch Proteus для работы с оборудованием (ТМА-202, ДСК-204 и ТГ-209) и обработки результатов измерений на этом оборудовании.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, принятым в ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН), с учётом рекомендаций ООП ВПО по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (Исследователь. Преподаватель-исследователь).