Аналитическая химия природных объектов

Модульная программа лекционного курса, экзамена, и самостоятельной
работы аспирантов

Направление подготовки 04.06.01 «Химические науки»

Нормативный срок освоения курса I семестр

Учебно-методический комплекс

Учебно-методический комплекс предназначен для аспирантов Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук, направление подготовки 04.06.01 «Химические науки». В состав пособия включены: программа курса лекций, набор вопросов для самостоятельной работы аспирантов с использованием учебной литературы, вопросы билетов, предлагаемых на экзаменах.

Составитель: д.х.н., Шуваева О.В.

Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Аналитическая химия природных объектов» относится к вариативной части (профильные дисциплины) высшего профессионального образования (аспирантура) по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (Исследователь. Преподаватель-исследователь). Данная дисциплина реализуется в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН) и на Факультете естественных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) кафедрой химии окружающей среды в соответствии с Договором о сетевой форме взаимодействия от 1 сентября 2014 года.

Содержание дисциплины включает вопросы, связанные с анализом объектов окружающей среды, ориентированным на современный уровень изучения химического состава природных и техногенных систем. В рамках курса значительное место уделяется применению современного аппарата аналитической химии для экологических исследований.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника, освоившего программу аспирантуры, универсальных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиум, консультации, самостоятельную работу аспиранта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль. Контроль успеваемости в форме коллоквиума и сдачи практических заданий, промежуточный контроль в форме зачета.

Допуск к защите курсовой работы предусматривает;

- сдачу практических заданий в виде результатов элементного и вещественного анализа реальных объектов окружающей среды;

- сдачу коллоквиума по материалам лекций.

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета по результатам защиты выполненной аспирантом курсовой работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 20 часов лекционных и 116 часов практических занятий, а также 74 часа самостоятельной работы аспирантов. Остальное время – контроль в форме приема коллоквиума и практического задания - курсовой работы.

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Аналитическая химия природных объектов» – развитие у аспирантов профессиональных навыков формирования системного подхода к изучению химического состава объектов живой природы с применением современных методов элементного и вещественного анализа природных сред с учетом их особенностей, как объектов исследования. Особое внимание уделяется навыкам практической работы с акцентом на контроль достоверности полученных результатов.

В рамках курса на основе базовых знаний по аналитической химии аспиранты знакомятся с теоретическими разделами современного элементного и вещественного инструментального анализа на примере атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и метода капиллярного электрофореза. На практических занятиях аспиранты осваивают технику работы и методические приемы с применением данных методов анализа, конечной целью которых является определение микроэлементного и ионного состава реальных объектов окружающей среды

Задачи курса – сформировать представление о методах характеризации химического состава природных сред с позиции оценки экологической ситуации, дать практические навыки работы на современном оборудовании, применяемом в мировой практике анализа, обеспечить возможность применения  полученных знаний для исследований в рамках реальной экологической проблемы.

Курс включает лекционную и практическую часть. Аспирантам предлагается также самостоятельное изучение рекомендуемой литературы, используемой при выполнении курсовой работы. В рамках практических занятий выполняются задания по анализу  реальных объектов окружающей среды. Заключительная часть курса – выполнение курсовой работы, связанной с реальной проблемой экологического характера.

По окончании изучения курса аспирант должен иметь представление о современном состоянии проблемы анализа объектов окружающей среды, знать особенности и возможности практического применения аналитических методов в экологических исследованиях, уметь провести анализ реальных объектов одним из изученных методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Аналитическая химия природных объектов» относится к вариативной части блока 1 структуры программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (Исследователь. Преподаватель-исследователь).

Дисциплина «Аналитическая химия природных объектов» опирается на следующие дисциплины:

- Аналитическая химия

- Дополнительные главы аналитической химии

- Анализ объектов. Пробоотбор и пробоподготовка

- Химия атмосферы

- Экологическая гидрохимия

- Геохимия;

- Химия почв.

Результаты освоения дисциплины «Аналитическая химия природных объектов» используются в следующих дисциплинах:

- Научно-исследовательская практика.

- Итоговая государственная аттестация.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Аналитическая химия природных объектов»

Универсальные компетенции:

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5).

Общепрофессиональные компетенции:

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и смежных наук (ОПК-2);

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- иметь представление об особенностях природных сред как объектов анализа;

- уметь оценивать возможности применения различных методов элементного и вещественного анализа для изучения химического состава объектов окружающей среды;

- знать и уметь применять методы оценки достоверности результатов анализа; способы контроля, учета и устранения систематической  погрешности, обусловленной сложным химическим составом и другими особенностями объекта исследования;

- владеть навыками подготовки природных образцов к анализу в зависимости от применяемого инструментального метода и задачи исследования;

- владеть навыками практического применения современных инструментальных методов элементного (атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой) и вещественного (капиллярный электрофорез) анализа в экологических исследованиях;

- уметь применять полученные теоретические знания и экспериментальные навыки для решения задач, связанных с реальными экологическими проблемами: оценкой качества природных, питьевых и сточных вод, а также степени загрязнения почвенного,  снегового покрова и растительности в зоне действия источников антропогенного воздействия.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

| Раздел дисциплины | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекция | Лабор. работа | Самост. работа | Зачет |  |
| Природные среды как объекты анализа | 2 |  | 2 |  |  |
| Критерии выбора стратегии анализа для решения экологических задач | 2 |  | 2 |  |  |
| Особенности метрологической оценки результатов анализа объектов окружающей среды | 2 |  | 2 |  |  |
| Инструментальные методы определения микроэлементного состава объектов окружающей среды | 2 |  | 2 |  |  |
| Закономерности формирования атомно-эмиссионных спектров | 2 |  | 2 |  |  |
| Схема спектрального анализа. Источники возбуждения спектров в атомно-эмиссионном анализе. | 2 |  | 2 |  |  |
| Статистическая обработка результа-тов измерений. Оценка содержания определяемого компонента с учетом случайной и систематической погрешностей.. | 2 |  | 2 |  |  |
| Индуктивно связанная плазма как перспективный источник возбуждения спектров в атомно-эмиссионной спектрометрии | 2 |  | 2 |  |  |
| Физико-химические основы метода капиллярного электрофореза. Виды капиллярного электрофореза. Применение в анализе ООС. | 4 | 6 | 2 |  |  |
| Лабораторные занятия. Определение микроэлементов в природных объектах с применением ИСП-АЭС |  | 18 | 6 |  |  |
| Лабораторные занятия. Определение анионов в природных водах методом капиллярного электрофореза |  | 12 | 4 |  |  |
|  |  |  | 10 | 2 | коллоквиум |
| Выполнение курсовой работы, связанной с реальной экологической проблемой, с применением современных методов инструментального анализа. |  | 80 | 14 |  |  |
| Защита курсовой работы |  |  | 22 | 4 | Дифф. зачет |
| ИТОГО 216 ч. | 20 | 116 | 74 | 6 |  |

Программа курса лекций

Введение

Особенности природных сред как объектов анализа

Лекция 1.

Элементный и вещественный анализ природных сред. Характерные особенности объектов окружающей среды (ООС) как объектов анализа. Химический и фазовый состав ООС. Изменяемость во времени. Многообразие химических форм элементов.

Лекция 2

Задача аналитического исследования. Стратегия анализа применительно к природным средам. Критерии выбора метода анализа для решения конкретной задачи исследования в области экологии. Схема аналитической процедуры. Проблема пробоотбора.

Лекция 3

Метрологические характеристики методов анализа. Нормальное распределение результатов. Погрешность анализа. Предел обнаружения элемента. Связь погрешности анализа и концентрации элемента. Источники систематических погрешностей в анализе ООС. Образцы сравнения и стандартные образцы состава. Межлабораторный эксперимент. Его роль в обеспечении качества химического анализа.

Лекция 4

Инструментальные методы определения микроэлементного состава объектов окружающей среды. Сущность методов атомно-абсорбционной, атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии. Возможности методов применительно к анализу природных сред (способ ввода пробы в источник возбуждения спектров, атомизации или ионизации, матричные эффекты и способы их учета).

Лекция 5

Атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС). Атомные эмиссионные спектры. Потенциалы возбуждения и ионизации. Их связь с периодической системой элементов. Правило отбора. Резонансные линии, «последние» линии. Процессы излучения и поглощения в плазме. Закономерности формирования аналитического сигнала.

Лекция 6

- Схема спектрального анализа. Источники возбуждения спектров в атомно-эмиссионном анализе. Типы и особенности  газовых разрядов, применяемых в атомно-эмиссионном анализе в качестве источников возбуждения спектров. Интенсивность атомных и ионных линий в эмиссионном спектре. Связь интенсивности спектральных линий элементов  с параметрами плазмы для атомных и ионных линий элементов. Уравнение Саха. Связь интенсивности спектральных  линий элементов с концентрацией. Способы повышения чувствительности анализа. Матричные эффекты в АЭС.

Лекция 7

Определение содержания определяемого компонента в пробе. Статистическая обработка результатов анализа: оценка воспроизводимости, сходимости и правильности анализа. Применение метода последовательных разбавлений и метода добавок. Использование стандартных образцов состава. Сопоставление полученных данных с результатами независимых методов анализа.

Лекция 8

Индуктивно связанная плазма как перспективный источник возбуждения спектров в атомно-эмиссионной спектрометрии. Зональность ИСП. Основные преимущества перед другими источниками. Радиальный и аксиальный способы наблюдения. Выбор аналитической зоны. Типы плазменных горелок и распылителей аэрозоля.

Лекция 9

Сущность, основные понятия и физико-химические основы метода капиллярного электрофореза (КЭ). Двойной электрический слой. Электроосмотический поток. Электрофоретическая миграция в капилляре. Размывание зоны пробы в капилляре. Концентрирование пробы в капилляре. Эффект стэкинга.

Лекция 10

Эффективность разделения и разрешающая способность. Способы детектирования. Виды капиллярного электрофореза: зонный электрофорез, мицеллярная электрокинетическая хроматография, изотахофорез. Аппаратура для капиллярного электрофореза. Источники напряжения. Способы ввода пробы в капилляр. Применение КЭ в анализе объектов окружающей среды.

5. Образовательные технологии

Преподавание в рамках практикума ведется последовательно по методам элементного и вещественного анализа путем чередования лекций и лабораторных занятий по каждому типу. В процессе чтения лекций допускается и приветствуется обсуждение и дискуссия по наиболее проблемным вопросам. Благодаря тому, что лекции и практические занятия  проводит один и тот же преподаватель, существует обратная связь с аудиторией, поэтому ко многим вопросам, которые обсуждались в процессе лекций, можно возвращаться уже на более высоком познавательном и практическом уровне в ходе лабораторных занятий.

Процесс лабораторных занятий включает два этапа:

- выполнение обязательных заданий по анализу реальных природных образцов с применением атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и метода капиллярного электрофореза:

- подготовка курсовой работы, ориентированной на решение реальной экологической проблемы с использований по выбору аспирантов методов анализа и оборудования, доступных в рамках настоящего практикума, либо оборудования, применяемого в качестве аналитического обеспечения при выполнении научно-исследовательской работы для подготовки диплома бакалавра.

Важной особенностью данного практикума является его ориентация на практическое применение полученных теоретических знаний при проведении элементного и вещественного анализа реальных природных объектов, выбор которых предоставляется самим аспирантам даже в рамках выполнения обязательного задания.

Сдача обязательного практического задания проводится в форме «круглого стола», в ходе которого и аспиранты и преподаватель имеют возможность задавать вопросы, обсуждать полученные результаты и оценивать их качество с точки зрения достигнутых метрологических характеристик и решения поставленной задачи экологического характера.

В качестве положительного момента организации курса следует отметить, что преподаватель практикума является практикующим специалистом в области элементного и вещественного анализа объектов окружающей среды, что позволяет ему оказывать реальную помощь аспирантам в организации корректного подхода к проведению качественного и количественного анализа, необходимого при проведении научных исследований.

В процессе подготовки курсовой работы на любом этапе ее выполнения аспирантам предлагаются консультации по обсуждению экспериментальных данных, которые предусматривают индивидуальную форму работы с каждым аспирантом с учетом специфики решаемой им экологической задачи.

Защита курсовой работы предусматривает ее представление в виде презентации и устного доклада продолжительностью не более 10 минут с использованием мультимедийных средств.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа аспирантов после приобретения базовых навыков работы на оборудовании осуществляется в виде выполнения обязательного практического задания по анализу  реальных образцов природного происхождения на содержание микро- и макрокомпонентов с применением методов элементного и вещественного анализа, а также в виде изучения основной и дополнительной  литературы по экологическим проблемам и методам изучения химического состава природных сред.

Текущий контроль по усвоению теоретического материала проводится в виде коллоквиума. Промежуточная аттестация  осуществляется по результатам сдачи коллоквиума и обязательных практических заданий  в виде зачета.

В случае получения неудовлетворительной оценки или отсутствия на коллоквиуме по уважительной причине (наличие медицинской справки) коллоквиум можно пересдать  в течение недели от окончания срока действия справки. Время и место пересдачи коллоквиума обговаривается отдельно с преподавателем

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

При подготовке к лекциям и коллоквиуму аспиранты могут использовать рекомендованные преподавателем литературные источники и Интернет-ресурсы, а также любую доступную справочную литературу, программное обеспечение и базы данных. Основные рекомендованные источники:

1. Основы аналитической химии. Ред. Ю. А. Золотов. М., 1999. Т.1, 2.

2. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа - Изд-во С-Петербургского университета. 2000.

3. Шуваева О. В., Бейзель Н. Ф. Аналитическая химия объектов окружающей среды. Ч.1. Определение микроэлементов в природных средах. Учебно-методическое пособие. Изд-во Новосибирского университета. 2005.

4. Шуваева О.В. Современное состояние и проблемы элементного анализа вод различной природы. Аналитический обзор. Новосибирск, 1996

5. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., "Проректор", 2000.

6. Руководство по капиллярному электрофорезу. Ред. А.М. Волощука, - М: Научный совет по хроматографии, 1996.

7. Комарова Н. В., Каменцев Я. С. Практическое руководство по использованию систем капиллярного электрофореза «Капель» - СПб.: ООО «Веда», 2006.

Примеры контрольных вопросов коллоквиума:

Общие вопросы аналитической химии природных  объектов:

- Особенности природных сред как объектов анализа. Общая характеризация.

- Пробоотбор, Требования,и  способы проведения. Консервация и хранение. Подготовка пробы к анализу.

- Основные метрологические характеристики методик анализа. Случайная и систематическая погрешность. Предел обнаружения элемента. Связь погрешности анализа и концентрации элемента. Минимальная определяемая концентрация.

- Образцы сравнения и стандартные образцы состава. Межлабораторный эксперимент. Его роль в обеспечении качества химического анализа.

- Общая характеристика элементного состава природных сред. Способы выражения концентраций.

Микроэлементный анализ

- Инструментальные методы определения микроэлементного состава объектов окружающей среды. Схема аналитической процедуры.

- Атомно-абсорбционная и атомно-флуоресцентная спектрометрия. Сущность методов. Достоинства и недостатки.

- Атомно-эмиссионная спектрометрия. Сущность метода. Источники возбуждения спектров.

- Масс-спектрометрия. Сущность метода. Достоинства и недостатки.

- Сравнение возможностей атомно-спектральных и масс-спектральных методов определения микроэлементов применительно к объектам окружающей среды.

- Атомно-эмиссионная спектрометрия.

1. Атомные эмиссионные спектры. Потенциалы возбуждения и ионизации. Их связь с периодической системой элементов. Правило отбора. Резонансные линии, «последние» линии.

- Процессы излучения и поглощения в плазме.

- Интенсивность атомных и ионных линий спектра.

- Связь интенсивности спектральных линий элементов  с параметрами плазмы для атомных и ионных линий элементов. Уравнение Саха

- Способы оценки эффективных параметров плазмы

- Критерии выбора  метода анализа для решения конкретной экологической задачи

- Задача и стратегия анализа. Схема аналитической процедуры

- Индуктивно связанная плазма как перспективный источник возбуждения спектров в атомно-эмиссионной спектрометрии. Особенности и возможности применения ИСП АЭС в анализе объектов окружающей среды

- Пробоподготовка в атомно-эмиссионном анализе с ИСП в качестве источника возбуждения спектров: анализ твердых веществ и растворов.

Методы вещественного анализа. Капиллярный электрофорез.

1. Сущность и основные понятия  метода капиллярного электрофореза.

2. Закономерности электрофоретического перемещения заряженных частиц в капилляре

3.Поверхность кварцевого капилляра, двойной электрический слой, формирование электроосмотического потока.  Возможные способы влияния на его величину

4. Схематическое представление процесса капиллярного электрофореза

5. Способы ввода пробы в капилляр. Методы детектирования.

6. Концентрирование пробы в капилляры (стэкинг)

7. Основные узлы аппаратуры для капиллярного электрофореза

8. Сравнение методов ВЭЖХ и КЭ

Примерные темы курсовых работ:

1.Определение ионного состава атмосферных аэрозолей по результатам анализа снегового покрова.

2. Определение ионного состава снежных выпадений в окрестностях Новосибирска

3. Качество вод Новосибирского водохранилища как области питания водозабора ННЦ

4. Определение тяжелых металлов в природных водах методом инверсионной вольтамперометрии.

5. Изучение форм нахождения тяжелых металлов в донных отложениях бессточных озер с применением техники ступенчатого выщелачивания методом ИСП АЭС.

6. Распределение тяжелых металлов в системе  «вода- донный осадок - растительность» по данным натурного моделирования.

7. Определение содержания тяжелых металлов в различных объектах биогеоценоза окружающей среды Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

8. Оценка экологического состояния некоторых озер Алтайского края методом биогеохимической индикации.

9. Исследование фотохимической деградации пестицидных примесей методом газо-жидкостной хроматографии.

10. Изучение механизма вторичного химического загрязнения питьевых вод, пропущенных через индивидуальные бытовые фильтры.

Методические рекомендации к выполнению обязательного практического задания по атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Пример: определение микроэлементов в водорастворимой фракции снегового покрова

Регламентирующий документ: Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии. ГОСТ Р 51309-99

Пробоподготовка: фильтрование пробы воды через мембранный фильтр 0,45 мкм, разбавление при необходимости. Введение в анализируемую пробу внутреннего стандарта Sc(NO3)3 на уровне 0,5 мг/л и азотной кислоты на уровне 0,35 М

Аппаратура и материалы: ИСП-АЭС спектрометр iCAP 6000 (IntertechCorporation, USA); многоэлементные аттестованные смеси производства ООО НПП «Скат» (Россия, Новосибирск); нитрат скандия, о.с.ч.; кислота азотная, о.с.ч.

Сбор и обработка данных : с помощью персонального компьютера с операционной системой «Windows® 2000/XP», на котором установлена соответствующая программа сбора и обработки данных.

Параметры спектрометра выбираются как оптимально-компромиссные для одновременного определения широкого круга элементов (Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Na, Mg, Mn, Pb, Zn, V, Ni, Sn, As, Cr и др.). Значения соответствующих величин приведены в таблице 1. Аналитические линии определяемых элементов приведены в таблице 2. Выбор аналитических линий может изменяться в зависимости от состава пробы.

Таблица 1

Инструментальные параметры работы ИСП-АЭС спектрометра

| Мощность | 1150 Вт |
| --- | --- |
| Охлаждающий поток | 12 л/мин |
| Вспомогательный поток | 0,5 л/мин |
| Распылительный поток | 0,7 л/мин |

Таблица 2

Аналитические линии определяемых элементов (как пример)

| элемент | аналитическая линия λ, нм | элемент | аналитическая линия λ, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 396,152 | Na | 589,592 |
| Ва | 233,527 | Mg | 279,079 |
| Ca | 317,933 | Mn | 257,610 |
| Cd | 228,802 | Pb | 220,353 |
| Cu | 324,754 | Si | 212,412 |
| Fe | 259,940 | Zn | 206,200 |
| V | 310,230 | Cr | 283,563 |

Приготовление градуировочных растворов: из аттестованных смесей, содержащих определяемые элементы в зависимости от задачи исследования, путем разбавления аликвотных частей аттестованных смесей водой с одновременным введением в их состав нитрата скандия в качестве внутреннего стандарта на уровне 0, 5 мг/л и азотной кислоты на уровне 0,35 М.

Инструментальный анализ: ввод в плазму спектрометра градуировочных растворов и пробы в соответствии с выбранным режимом и инструкцией по эксплуатации прибора. Обработка результатов измерений с помощью программного обеспечения спектрометра.

Через все стадии аналитической процедуры обязательно проводят контрольный опыт, чтобы учесть возможные загрязнения определяемыми компонентами в процессе пробоподготовки и анализа.

Пример: определение микроэлементов во взвешенной фракции снегового покрова

Аппаратура и материалы: ИСП-АЭС спектрометр iCAP 6000 (Inter-techCorp., USA); микроволновая печь Mars-5 (CEM Corp., USA), автоклавы HP-500 из материала PFA (поли-тетрафтор-алкоксиэтилен) объемом 50 мл; многоэлементные аттестованные смеси производства ООО НПП «Скат» (Россия, Новосибирск); нитрат скандия, о.с.ч.; кислота азотная, о.с.ч.; кислота соляная, о.с.ч.; кислота фтористоводородная, о.с.ч.

Пробоподготовка: взвешенную часть снегового покрова, отобранную на фильтр (мембранный или бумажный), вместе с фильтром помещают в автоклав HP-500. Далее проводят поэтапное микроволновое (МВ) разложение взвеси аэрозоля вместе с материалом фильтра: на первом этапе используют в качестве реагента концентрированную азотную кислоту (из расчета 5 мл на 100 мг взвеси), которая, с одной стороны, обеспечивает окисление органической матрицы пробы, а с другой - выщелачивание микроэлементов из полностью или частично нерастворимой матрицы. После завершения первого этапа МВ разложения раствор отделяют от осадка путем декантации, а остаток подвергают МВ разложению в присутствии плавиковой кислоты (не менее 7 мл) для полного растворения кремниевой основы. Каждый этап включает 3 последовательных стадии микроволновой обработки. Всю процедуру пробоподготовки проводят также и с чистым фильтром, чтобы учесть возможный привнос микроэлементов в анализируемую пробу в процессе ее подготовки к анализу. Режим микроволнового разложения для первого и второго этапов представлен в табл. 3.

Таблица 3

Режим микроволнового разложения проб взвешенной части снегового покрова

| Стадия | Мощность | Время выхода на режим, мин | Pmax,psi | Tmax, 0C | Продолжительность, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1600W 53% | 10 | 120 | 100 | 30 |
| II | 1600W 53% | 10 | 150 | 150 | 30 |
| III | 1600W 53% | 10 | 200 | 180 | 30 |

После охлаждения полученного раствора, содержимое автоклава количественно переносят в колбу объемом 50 мл и доводят до метки дистиллированной водой. Коэффициент концентрирования микро- и макроэлементов для пробы снега весом 1 кг при таком разбавлении составляет 1000/50 (20). В процессе проведения анализа для ряда элементов (кальция, кремния, алюминия, железа и др.) может потребоваться разбавление, которое подбирают опытным путем.

Все последующие операции по приготовлению градуировочных растворов, оптимизации параметров спектрометра аналогичны таковым для определения микро- и макроэлементов в водорастворимой фракции. Расчет концентрации микро- и макроэлементов в пробе снегового покрова ведут с учетом всего объема отобранной для анализа пробы, подвергшейся процедуре фильтрования.

Методические рекомендации к выполнению обязательного практического задания по применению метода капиллярного электрофореза в анализе объектов окружающей среды.

Пример: Определение анионного состава природных вод

Регламентирующий документ: Определение неорганических анионов: хлорида, сульфата, нитрита, нитрата, фторида и фосфата в природных водах. Регламентирующий документ: ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, издание 2009 г. Определении массовых концентраций анализируемых компонентов методом капиллярного электрофореза (КЭ) с косвенным детектированием при длине волны 254 нм и 374 нм в диапазоне концентраций (мг/л): нитрит 0,2–100; нитрат 0,2–100; фосфат 0,25–100; сульфат 0,5–20000; фторид 0,1–25; хлорид 0,5–20000.

Пробоподготовка: фильтрование пробы воды через мембранный фильтр 0,45 мкм, разбавление при необходимости.

Аппаратура и материалы: система КЭ с отрицательной полярностью высокого напряжения; ГCО состава растворов анионов: хлорид-иона (10 мг/см3), нитрит-иона (1 мг/см3), сульфат-иона (10 мг/см3), нитрат-иона (1 мг/см3), фторид-иона (1 мг/см3), фосфат-иона (0,5 мг/см3); вода дистиллированная (по ГОСТ 6709-72); кислота соляная, х.ч.; натрия гидроксид, х.ч.; хрома (VI) оксид, ч.д.а.; цетилтриметиламмония гидроксид (ЦТАОН), квалификации RG; диэтаноламин (ДЭА), квалификации RG;

Сбор, обработка и вывод данных : с помощью персонального компьютера с операционной системой «Windows® 2000/XP», на котором установлена соответствующая программа сбора и обработки данных.

При использовании источника напряжения отрицательной полярности электрод на входном конце капилляра будет катодом, а электрод выходного конца - анодом, и анионы при условии обращения ЭОП будут мигрировать в сторону выходного конца, т. е. к детектору. Порядок выхода определяемых анионов иллюстрируется рис.1. Растворимые карбонаты, при соотношении концентраций 1000:1, не мешают определению фосфатов и всех остальных определяемых анионов. Одноосновные органические кислоты и нейтральные органические соединения не мешают определению. Определение полифосфатов по данной методике не проводят.

Условия разделения: Буфер: хроматный, с добавкой ДЭА и ЦТАОН, капилляр: Lэфф/ Lобщ = 50/60 см, ID= 75 мкм; ввод пробы: 30 мбар•10с; напряжение: –17 кВ; детектирование: 254 нм (374 нм), косвенное.

Состав буфера: 5 мМ CrO3;  20 мМ ДЭА; 65 мМ ЦТАОН

Приготовление градуировочных растворов: используют базовый раствор, содержащий 50 мг/л хлорид-, нитрит-, сульфат-, нитрат- и фосфат-ионов и 25 мг/л фторид-иона (смесь №1), на основе которого готовят остальные растворы в соответствии с рекомендациями, представленными в табл.4.

Рис. 1. Типичная электрофореграмма модельной смеси анионов с применением разделительного электролита на основе окиси хрома, диэтаноламина и ЦТАБ

Таблица 4.

Алгоритм приготовления градуировочных растворов, содержащих неорганические анионы.

|  | Концентрация, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анион № смеси | Хлорид | Нитрит | Сульфат | Нитрат | Фосфат |  | Фторид |
| Базовая смесь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |  |
| 10 мл смеси №1 + дистиллированная вода до метки 25 мл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |
| 10 мл смеси №1 + дистиллированная вода до метки 50 мл |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |
| 5 мл смеси №1 + дистиллированная вода до метки 50 мл |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |  |
| 1 мл смеси №1 + дистиллированная вода до метки 50 мл |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |

Подготовка к проведению анализа: заполнение виал градуировочными растворами, пробой, буферным раствором, водой, щелочью, кислотой, установка в соответствующие положения автосэмплера.

Кондиционирование капилляра: последовательная промывка 2 минуты дистиллированной водой; 10 минут раствором соляной кислоты с концентрацией 1 моль/л; 5 минут дистиллированной водой; 10 минут раствором гидроксида натрия с концентрацией 0,5 моль; 5 минут дистиллированной водой; 10 минут раствором разделительного электролита.

Построение и контроль стабильности градуировочной зависимости:

Установка последовательно в рабочее положение виал с градуировочными растворами №1, 2, 3, 5 и дистиллированной водой, проведение анализа каждого из них, запись и обработка электрофореграмм в соответствии с указаниями, представленными в руководстве по сбору данных к системе капиллярного электрофореза; построение градуировочного графика; контроль стабильности градуировочной характеристики: анализ градуировочной смеси №4 в качестве контрольной не менее двух раз; автоматическая идентификация компонентов в окне 5%; при необходимости программная коррекция номера пика или времени миграции.

При помощи программного обеспечения вычисление массовой концентрации компонентов в контрольной смеси для каждого ввода (Х1 и Х2, мг/л), и оценка приемлемости полученных значений при помощи условия: | X1 - Х2 |≤0,07 × Хизм, где Хизм - среднее арифметическое значений массовой концентрации компонентов для двух последовательных вводов (Х1 и Х2), мг/л.

Градуировочная характеристика признается стабильной, если выполняется неравенство:

| Xизм - Ск |≤ 0,12 ×Ск ,

где Ск - массовая концентрация соответствующего компонента в контрольной смеси (мг/л).

Проведение анализа: для каждой пробы не менее двух вводов в соответствии с аналогичной процедурой для градуировочных растворов; обработка соответствующих электрофореграмм; вычисление концентрации анионов в пробе для каждого ввода с помощью ПО.

Через все стадии аналитической процедуры обязательно проводят контрольный опыт, чтобы учесть возможные загрязнения определяемыми компонентами в процессе пробоподготовки и анализа.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Основы аналитической химии. Ред. Ю. А. Золотов. М., 1999. Т.1, 2.

2. Зильберштейн Х.И.. Спектральный анализ чистых веществ. Химия. Санкт-Петербург, 1994

3. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа - Изд-во С-Петербургского университета. 2000.

4. Руководство по капиллярному электрофорезу. Ред. А.М. Волощука, - М: Научный совет по хроматографии, 1996.

5. Шуваева О.В. Капиллярный электрофорез как перспективный метод вещественного анализа образцов природного происхождения: Метод. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2012. 85 с.

б) дополнительная литература:

1. Зилов Е. А.. Химия окружающей среды. Учебное пособие. Изд-во Иркутского  университета. 2006.

2. Гусева Т.В., Молчанова Я.П., Заика Е.А. и др. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. М.: СоЭС, Метод. Центр  “Эколайн”, 2000.

3. Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Часть I. Ред. И.П. Калинкин, В.И. Мосичев, А.А. Карцова, М.И. Булатов. Санкт-Петербург, НПО: Мир и семья. 2002.

4. Лонцих С.В., Петров Л.Л. Стандартные образцы состава природных сред. Новосибирск: Наука. Сиб. отд. 1988.

5. Каменцев М. Я., Я.С. Каменцев, Л. Н. Москвин, Н. М. Якимова. Совершенствование методов on-line концентрирования при капиллярно-электрофоретическом определении ионов металлов // ЖАХ. 2010. Т. 65. № 7. С. 707–710.

6. Стойкова Е.Е., А.В.Порфирьева, Г.А.Евтюгин.  Анализ следовых количеств веществ/ Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет им.В.И. Ульянова-Ленина, 2010.- 72 с

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Атомно-эмиссионный спектрометр iCAP 6000 (INTERTECH Corp., USA);

- Система капиллярного электрофореза (Agilent Technologies, USA);

- В качестве технического обеспечения лекционного процесса используется ноутбук, мультимедийный проектор, экран

- Для демонстрации иллюстрационного материала используется программа Microsoft Power Point 2003.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, принятым в ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН), с учётом рекомендаций ООП ВПО по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (Исследователь. Преподаватель-исследователь).